Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 31 sierpnia 2022r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Prażmów, gm. Burzenin - 2460 osób (miejscowości: Będków, Działy, Kopanina, Krępica, Ligota, Prażmów, Redzeń Drugi, Redzeń Pierwszy, Sambórz, Świerki, Tyczyn, Witów, Wola Będkowska)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w dalszym ciągu      prowadzone są działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Prażmów, gm. Burzenin.

Podwyższona zawartość jonu amonu i manganu w wodzie, może pogarszać wygląd                  i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu przedłużył termin  wykonania decyzji do dnia 20 grudnia 2022r.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/psse-sieradz