Komunikat Wójta Gminy Burzenin

z dnia 2 lutego 2023r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Prażmów, gm. Burzenin - 2452 osób (miejscowości: Antonin, Będków, Burzenin, Działy, Kopanina, Krępica, Ligota, Prażmów, Redzeń Drugi, Redzeń Pierwszy, Sambórz, Strumiany, Świerki, Tyczyn, Witów, Wola Będkowska)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbce wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Prażmów, gm. Burzenin stwierdzono:

- w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Prażmów - obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości 270jtk/1ml przy zalecanej 100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzanej  do sieci wodociągowej

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi  dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Prażmów, gm. Burzenin, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 15 lutego 2023r.

Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C woda nadaje się po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej  www.gov.pl/web/psse-sieradz